温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照。

- 法人身份证复印件。

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 投标人必须具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA证书）（必须包含集中空调通风系统检测资质）。

- 报价单，本次采用综合单价报价，按实结算，包含本次检测所需的一切费用，包括但不限于检测费、工具费、税费等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目名称：中央空调末端检测服务

- 服务地点：鹿城院区学院路部（学院西路109号）、鹿城院区南浦部（划龙桥路306号）、瓯江口院区（瓯石路666号）、龙湾院区（温州大道东段1111号）、龙湾院区康复医学中心（温州大道188号）、龙湾双创园（永强中学对面）。检测按院区按需执行。

- 服务周期：1年

- 项目具体需求：

- 报价必须包括提供所有承包服务所需的完成本项目服务可能发生的各项指标检测项目所需的机械设备及人工、技术服务等、检测费、现场采样费、样品保存费、交通运输费、检验检测报告寄送费，备样寄送费等一切费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。具体检测数量以采购实际需要为准，按实结算。

- 应在接到采购人通知后3个工作日内，组织安排好相关人员及车辆，车辆上配备车载冰箱或其他冷藏设施，完成采样。样品采集完成后应尽快送检，需4小时内送达检测实验室，以确保样品的时效性。

- 采样后20日内出具相应检测报告，检测报告集中寄送给采购人（电子版先发送），检测检验结论表明不合格的，中标供应商应当按照规定立即报告或者通报采购人。出具的检测报告应具有相关法律效力，并对检测结果做出科学分析，完成相应的数据汇总、总结报告等，报送给采购人。

- 若需要复检的，供应商应配合复检机构完成复检，操作方式以采购人和复检机构的意见为主，并承担合理的备样寄送费用。若提交的报告经复检后，更改结果的，由中标供应商支付并承担相应的复检费用，并记一次不合格。

- 采购人有权查看检测相关的原始数据，采购人提出查看原始数据的，中标供应商需2天内提供原始数据供采购人查看，采购人也可到中标供应商实验室现场查看原始数据。

- 如遇突发事件或临时性指令需要投标供应商配合的，投标供应商须全力配合，满足采购人的需求。

- 其他要求

- 对技术和质量规范要求包括但不限于以下标准：

- 《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》-WS 10013-2023  ；

- 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》-WS/T 10004-2023 ；

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 10005-2023；

- 其他相关的行业、地方单位的法规、规程、规定及要求。

- 承诺文明作业，在满足相关技术基准的情况下，尽量不影响采购人的正常工作，避开采购人工作时间，保持现场的整洁。

- 检测具体内容：

| 检测内容 | 风管内表面 | 积尘量、细菌总数、真菌总数 |
| --- | --- | --- |
|  | 送风中 | 细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、可吸入颗粒物PM10、嗜肺军团菌 |
|  | 冷却水 | 嗜肺军团菌（根据冷却塔数量检测，次数少，不计入检测单价） |
|  | 新风口 | 新风量 |

温州医科大学附属第二医院中央空调末端检测服务报价单

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 合价 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调末端检测服务 | 60 | 点位 | 820 | 49200 | 对检查点位进行检测并出具检测报告 |
| 预算总金额： | 49200元 |  |  |  |  |
| 大写金额： | 肆万玖仟贰佰元整 |  |  |  |  |
| 备注：报价超出预算价格属无效报价。 |  |  |  |  |  |

- 服务商项目完成后，出具检测报告并开具全额发票后，采购人在审批完成后7个工作日内付款。

- 报价单

温州医科大学附属第二医院中央空调末端检测服务报价单

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调末端检测服务 | 60 | 点位 |  |  | 对检查点位进行检测并出具检测报告 |
| 总金额： | 元 |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |

说明1： 包含本次检测所需的一切费用，包括但不限于检测费、工具费、税费等。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

- 说明2：投标人已仔细研究了温州医科大学附属第二医院中央空调末端检测服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

- 说明3：服务期一年。

▲说明4：报价总价不得高于49200元。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：