温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照复印件；

- 法定代表人资格证明书；

- 法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

- 投标报价单，本次报价单价以综合单价投标，包含医院病区转运车维修服务所需的一切费用，包括但不限于维修费、运输费、装卸费、税费、售后等。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温医大附二医龙湾院区、鹿城院区、瓯江口院区、康复医学中心、双创园

- 服务周期：1年，如维修服务金额达到协议金额或协议期满，即视为协议完全履行完毕，双方的协议将自动终止。

- 项目具体需求：

- （1）供应商接到院区OA维修单后2小时内必须响应，72小时内完成现场维修服务，并让科室确认签维修单，维修单上应有科室名称、维修人、完修时间、确认人、确认人工号签字。

- （2）供应商应每季度对每个院区内的病区转运车进行巡视排查，做好转运车必要的维护，工作完成让科室签巡视单。

- （3）院内维修不可动火焊接，需要动火焊接的材料必须移至院外维修好再到现场更换。

- （4）本次医院病区转运车维修服务限价39900元。

- （5）供应商应具备该服务的能力。

- 项目按季度按院区按实结算，供应商为院区经办人提供该季度的维修清单、科室维修完工确认单、院区季度巡查单以及全额发票，后勤保障部会在审批完成后7个工作日内付款。

- 报价单

医院病区转运车维修服务报价单

| 序号 | 服务内容 | 规格 | 数量 | 限价单价（元） | 报价单价（元） | 小计（元） | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维修更换中控轮 | 6寸 | 40 | 170 |  |  | 铝合金夹片为32mm加厚 |
| 2 | 维修更换中控轮 | 8寸 | 20 | 220 |  |  | 采用双轴承控制，软橡胶材质，铝合金轮架 |
| 3 | 维修更换气压升降杆 | 标准型 | 20 | 480 |  |  | 刚性可控行程KD28-10行程管长195mm，扁孔10mm-325mm |
| 4 | 维修更换升降杆 | 25cm | 20 | 280 |  |  | 双孔，行程15mm，管长28mm |
| 5 | 维修更换导向轮 | 4寸 | 20 | 45 |  |  | 静音，耐磨，可导向 |
| 6 | 维修更换脚刹杆 | 六角型 | 20 | 90 |  |  | 铝合金孔径为六角型 |
| 7 | 维修更换输液固定架 | 圆孔型 | 20 | 150 |  |  | 活动可调节，输液架固定 |
| 8 | 维修更换背板大支撑 | 45*65 | 20 | 320 |  |  | 八孔固定，冷轧钢喷塑 |
| 9 | 维修更换ABS护栏固定架 | 85*5*45cm | 5 | 280 |  |  | ABS材质，一体成型，配有7孔内丝组成，可上下滑动，配锁扣 |
| # 合计大写人民币： 合计小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| # 备注：以上数量为预估量，结算时以实际数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明1：上述报价包含医院病区转运车维修服务所需的一切费用，包括但不限于维修费、运输费、装卸费、税费、售后等。

说明2：小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明3：投标人已仔细研究了医院病区转运车维修服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

说明4：服务期限1年。

▲说明5：报价不得高于各项限价单价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：

附件：维修服务单样式