温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照。

- 法人身份证复印件。

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 电梯检测资质。

- 报价单，本次报价以综合单价投标。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，低价为中标供应商。

- 三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院龙湾院区（浙江省温州市龙湾区温州大道东段1111号）

- 服务周期：服务期2个月。下单后15个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- （1）开展电梯自行检测，应当按照实施检测、出具检测备忘录、确认整改情况、公示检测及整改情况、出具检测报告、换取使用标志的程序进行。

- （2）检测作业指导书。检测单位应当依据《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023），制定包括检测程序、内容、要求和方法的《电梯自行检测作业指导书（范本）》，明确检测记录格式和填写要求，用于指导具体的检测工作。

- （3）检测信息和档案。检测单位应当按照特种设备安全监管部门的要求，应用“浙江特种设备在线”等系统，推进实施“扫码检测”，及时传递、报告或者公示电梯自行检测信息。同时，应当及时将自行检测记录、《电梯自行检测备忘录》《电梯自行检测报告》《电梯自行检测符合性声明》等存入检测档案，检测档案至少保存 6 年。

- （4）检测单位要按照当地市场监管部门要求，及时传递、报告或者公示电梯自行检测信息。各地市场监管部门要积极应用电梯等特种设备安全监管平台，为检测单位传递、报告自行检测信息提供便利，确保电梯检验检测方式调整有序平稳过渡。

- 本次服务限价47000元。

- 供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：杨老师13968828734）

- 本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：中标方完成设备检验并出具检验报告，经采购人确认后，中标方开具实际检验金额100%的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后7日内支付金额。

- 设备检测清单：

| 54台电梯年检清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 台数 |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 16 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 17 | 曳引驱动乘客电梯 | 14层14站14门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制; | 1 |
| 18 | 曳引驱动乘客电梯 | 14层14站14门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制; | 1 |
| 19 | 曳引驱动乘客电梯 | 13层13站13门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制 | 1 |
| 20 | 曳引驱动乘客电梯 | 11层11站11门;额定载荷:1600 kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 21 | 曳引驱动乘客电梯 | 10层10站10门;额定载荷:1600 kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 22 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 23 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 24 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 25 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 26 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 27 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 28 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 29 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 30 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 31 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 32 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 33 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 34 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 35 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 36 | 曳引驱动乘客电梯 | 4层4站4门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 37 | 曳引驱动乘客电梯 | 4层4站4门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 38 | 曳引驱动乘客电梯 | 3层2站2门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 39 | 曳引驱动乘客电梯 | 3层2站2门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 40 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |
| 41 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |
| 42 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |
| 43 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |
| 44 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |
| 45 | 自动扶梯 | - 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 46 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 47 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 48 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 49 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 50 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 51 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 52 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 53 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 54 | 自动扶梯 | 额定速度：0ms，使用区段长度：m | 1 |
| 17台电梯125%额定载重量制动试验清单 |  |  |  |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | 17层17站17门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | 16层16站16门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制; | 1 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | 14层14站14门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制; | 1 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 14层14站14门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制; | 1 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 13层13站13门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:并联控制 | 1 |
| 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 11层11站11门;额定载荷:1600 kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 10层10站10门;额定载荷:1600 kg;额定速度:1.75ms;控制方式:集选控制; | 1 |
| 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 12 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 6层6站6门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 5层5站5门:额定载荷:1600kg;额定速度:1.75ms;控制方式:梯群控制: | 1 |
| 16 | 曳引驱动乘客电梯 | 4层4站4门;额定载荷:1600kg;额定速度:1.75 ms;控制方式:集选控制 | 1 |
| 17 | 曳引驱动乘客电梯 | 2层2站2门;额定载荷:1050kg;额定速度:1.0ms;控制方式:集选控制: | 1 |

- 报价单

- 龙湾院区电梯年检及125%额定载重制动试验服务报价单

| - 项目内容 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 龙湾院区电梯年检及125%额定载重制动试验服务 | - 项 | - 1 |  |  | - 54台电梯年检及17台125%额定载重制动试验 |
| - 大写金额： |  |  |  |  |  |

说明1：本报价包含完成项目所需的全部费用：54 台电扶梯检测费；17 台客梯 125% 制动试验产生的砝码租赁及搬运费、试验人工费；由于17 台客梯地面破损严重更换了地板导致平衡系数不够需要增加对重块，包含所需的对重块费用（约 100 块）及加对重块人工费；此外，还涵盖检验费、其他相关辅材费、运输费、税费、售后等所有费用。如报价中小写与大写金额不一致，以大写金额为准。

说明2：投标人已仔细研究了龙湾院区电梯年检及125%额定载重制动试验服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

▲说明3：报价总价不得高于47000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：