## Sheet1
2025年温州医科大学附属第二医院一次性胆道成像管及配套仪器租赁招标采购需求一览表
1. 按需提供配套仪器租赁；
2. 提供完善的整体解决方案：提供仪器（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修等，保证项目顺利开展与技术先进；
3. 报价包含项目开展必要的耗品。
标项 | 目录编号 | 目录名称 | 说明 | 产品展示要求 | 仪器是否涉及租赁 | 评审单元划分 | 年预估采购数量/ | 仪器租赁费限价（元/套/年）
计量单位
标项1 | CXG01 | 一次性胆道成像管及配套仪器租赁 | 1. 与成像控制器设备配套使用，可辅助医生直接观察胆道结构内部状况，清晰呈现胆道粘膜形态、分支情况及胆道整体形态，并评估其功能状态；同时可深入肝内胆管进行探查诊断。实施较为精确的活检，并在诊断明确后立即开展治疗操作。2. 其他详见采购文件技术要求 | 提供必要技术材料 | 是，需求成像控制器2套 | 不区分国产、进口 | 一次性胆道成像管（粗径）200人次，一次性胆道成像管（细径）200人次 | 100元/套/年
注明：年预估采购数量仅作为供应商报价参考，采购人对中标产品的采购量不作任何承诺。