龙湾院区地下室物业洗消间蒸汽管道安装工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝管（含无缝管大弯、法兰、金属垫圈） | φ48mm*3.5mm | m | 40 |  |  |
| 2 | 法兰式截止阀 | DN40 | 只 | 8 |  |  |
| 3 | 无缝管（含无缝管大弯、法兰、金属垫圈） | φ32mm*3mm | m | 38 |  |  |
| 4 | 法兰式截止阀 | DN25 | 只 | 8 |  |  |
| 5 | 压力表三通旋塞不锈钢盘管 | 压力表量程0-1.0mpa | 套 | 2 |  |  |
| 6 | DN40智能涡衡流量计 | HRLGB-40 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 法兰式疏水阀 | 日本伐天牌，DN25 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 蒸汽管道包壳保温（硅酸盐保温材料，铝皮包壳） | 保温厚10cm | m | 78 |  |  |
| 9 | 螺丝、不锈钢焊条、磨光机片、801胶水等辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢排污缸 | φ300mm*500mm | 台 | 1 |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 上述报价为综合单价，含管道切割焊接安装、保温铝皮包壳、脚手架搭拆，工具材料运输搬运、特种设备压力容器管道改装告知费、税费等费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明1：小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：投标人已仔细研究了龙湾院区地下室洗消间蒸汽管道安装服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

说明3：服务验收通过之日起质保12个月。

▲说明4：报价总价不得高于42870元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：