## Sheet1
2025年温州医科大学附属第二医院神经监护气管插管耗材及配套仪器租赁招标采购需求一览表
1. 按需提供配套仪器租赁；
2. 提供完善的整体解决方案：提供仪器（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修等，保证项目顺利开展与技术先进；
3. 报价包含项目开展必要的耗品。
标项 | 目录编号 | 目录名称 | 说明 | 产品展示要求 | 仪器是否涉及租赁 | 评审单元划分 | 年预估采购数量/ | 仪器租赁费限价（元/套/年）
计量单位
标项1 | QGCG01 | 神经监护气管插管耗材及配套仪器租赁 | 1. 用于龙湾手术室的术中神经刺激监测仪设备1套。2. 耗材包括神经监护气管插管、医用一次性神经探头3. 需提供穿丝式神经监护气管插管。4. 神经监护气管插管规格必须包括内径6.5㎜、内径7.0㎜5. 其他详见采购文件技术要求 | 提供必要技术材料 | 是 | 不区分国产、进口 | 60套 | 300元
注明：年预估采购数量仅作为供应商报价参考，采购人对中标产品的采购量不作任何承诺。