温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

1.商务技术文件一份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 供应商营业执照。

- 法人身份证复印件。

- 经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

- 省级及以上建设行政主管部门颁发的检测机构综合资质或具备建筑幕墙检测专项资质。

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有），可参考商务技术分要求。

2.报价文件一份（密封加盖单位公章）含以下内容：

- 鹿城院区楼栋外墙检测服务报价单

- 注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

- 注2：投标文件的密封和标记：供应商应将商务技术文件和报价文件分开单独包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

- 注3：报价资料投递地点：温州医科大学附属第二医院龙湾院区行政北楼905室，联系人：郑老师，联系电话：0577-85676861。

二、评标办法：商务技术分（50分）+价格分（50分）

1.商务技术分（50分）

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权值 | 主观分 /客观 分属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类业绩 | 投标人自2022 年 1 月 1 日起至投标截止日止，具有类似 项目业绩的，同时提供合同和鉴定报告的，每提供 1 个得 0.5 分，最高得4分。 注： 1、提供证书复印件,并加盖响应单位公章，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特 点以及与本项目的类似程度等进行认定。 | 4 | 客观 |
| 2 | 投标人资 质 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书，得 1 分。 2、投标人具有有效的 环境管理体系认证证书，得 1 分。 3、投标人具有有效的 职业健康安全管理体系认证证书，得 1 分。 4、投标人具有有效的诚信管理体系认证证书，得 1 分。 5、投标人具有中国合格评定国家认可委员会检验机构 （CNAS）认可证书，获得证书并在有效期内的，得 2 分。 注：证书扫描件加盖公章导入资信商务及技术文件中，否 则不得分。 提供证明材料复印件，未提供不得分。 | 6 | 客观 |
| 3 | 项目整体 实施方案 | 1、根据投标人提供的项目整体实施方案的科学性、合理性、可操作性等， 由评委在分值范围内打分。（0-5分） 2、根据投标人提供的项目整体实施方案的技术先进、创新性等， 由评委在分值范围内打分。（0-5分） 3、项目整体实施方案与采购需求的响应程度等， 由评委在分值范围内打分。（0-5分） | 15 |  |
| 4 | 项目团队 | 1、根据人员配置方案的合理性、科学性以及人员调度的 便捷性，配备人员的数量与本项目需求的符合性等情况，由评委在分值范围内打分。（0-6分） 2、配备人员的综合素质、技术能力、专业分布、实施经验等情况， 由评委在分值范围内打分。（0-6分） 3、投标人拟派本项目项目负责人，具有正高级职称的得 2 分，具有高级职称的得 1 分，其他不得分。（0-2分） 注：提供证书复印件,并加盖响应单位公章，否则不得分。 | 14 | 25 |
| 5 | 检测鉴定、 验收方案 | 1、根据投标人提供的检测鉴定方案，是否具有科学性、 合理性、规范性、可操作性等，由评委在分值范围内打分。 （0-6分） 2、根据投标人提供的验收方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委在分值范围内打分。（0-5分） | 11 |  |

2.价格分（50分）

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得50分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

三、技术规格及要求

1.项目地点：

温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部 浙江省温州市学院西路109号

温州医科大学附属第二医院鹿城院区南浦部 浙江省温州市划龙桥路306号

2.服务周期：

合同期一年，接到甲方通知后15个日历日内完成检测。

3.项目具体需求：

- 检测楼栋为鹿城院区学院路部1号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号，鹿城院区南浦部门诊住院楼、行政综合楼。

- 服务内容：需检测外墙及石材幕墙（不含玻璃幕墙）。现场检查应包括外墙脱落、开裂、空鼓、渗水等情况，以及幕墙面板松动、脱落、破裂、支承构件锈蚀变形、渗漏等情况。检测方法包括观察、手摸检查、敲击等，同时结合无人机、红外线成像仪等手段获取图像信息并写入报告。

- 现场检查应采用文字、照片、视频等方法记录缺陷部位、缺陷类型、缺陷严重程度，并最终出具完整检测报告。

- 报价采用综合报价，费用包含人工、维修材料、交通、管理费、税费、保险等全部费用，可自行勘查。

- 项目中标后，材料进场维修前需要甲方现场核对材料，并保留影像资料。

- 本项目设最高限价9.8万元，报价超出限价无效。

- 本项目不允许转包或分包。

4.检测技术要求：

4.1 外墙检测技术要求

4.1.1检测范围：建筑物所有外墙立面

4.1.2检测内容：

- 外墙饰面砖、涂料、石材等是否存在脱落、空鼓、开裂、渗水、起鼓、粉化等缺陷；

- 外墙构造层是否有渗漏水迹象；

- 外墙节点（如窗框、女儿墙、阴阳角、伸缩缝）是否存在渗水、开裂。

4.1.3检测方法：

- 采用观察、手摸、敲击等常规方法；

- 对高处或肉眼难以观察部位，使用无人机、望远镜等工具；

- 对渗水隐患，可结合红外热成像技术进行辅助检测。

4.1.4记录与报告：

- 检查过程应采用文字、照片、视频等方式记录；

- 对缺陷部位需标明位置、缺陷类型及严重程度；

- 最终出具《外墙检测报告》。

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙 面板 | （1）面板是否存在不正常挤压、错位或变形； （2）面板是否松动、松脱、剥离； （3）面板是否破裂、破碎或掉落； | 观察、手摸检查、敲击 |
| 2 | 支承构件、连接件 | （1）支承结构是否出现严重锈蚀、腐蚀； （2）支承构件是否出现移位、严重变形或断裂，构件有被拆卸、更改等现象； | 观察、手摸检查 |
| 3 | 开启窗 | （1）开启窗开启、锁闭是否正常； （2）开启窗是否松动或松脱； | 观察、手摸检查 |
| 4 | 雨水渗漏 | （1）幕墙室内侧有严重渗漏 （2）开启窗闭合不紧密、有功能性障碍，且下雨时渗漏 （3）密封胶缺失、开裂或粉化 | 观察、手摸检查 |
| 5 | 其他情况 | （1）擅自改造； （2）室内吊顶、窗帘、隔墙等是否直接固定在幕墙构件上； （3）擅自在幕墙上增设霓虹灯、招牌及广告等设施，增加使用荷载。 （4）其他存在的安全隐患。 | 观察 |

4.2 建筑幕墙检测技术要求

·  检查范围应包括建筑所有石材幕墙立面；

·  重点检查区域的开启窗不少于5处，支承构件不少于3处；

·  对肉眼难以观察的部位，需采用望远镜、无人机等手段获取图像信息；

- ·  最终出具《幕墙检测报告》。

5.采购人义务：

5.1 采购人需保证在服务期内，享有维修对象的所有权或已获得所有权人的相关合法授权，有权就上述维修对象及维修项目与服务商签订本合同，并且不会侵害任何第三方的合法权益。

5.2甲方需为乙方履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助乙方进行工作，并协调物业等第三方进行配合。

5.3 服务完成后，由服务商向采购人提供验收报告书，采购人应安排人员进行验收，验收合格后对维修报告书进行盖章/签字确认，即视为采购人对服务商提供的服务表示认可。

5.4 采购人应按合同约定向服务商支付服务费用。

6.服务商义务：

6.1 服务商应在约定的服务期内完成服务，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知采购人，双方协商一致后再确定服务期。

6.2 服务商在进行工作时应遵守采购人书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知采购人相关人员解决，不得与采购人及第三方工作人员发生冲突。

6.3 工作完成后，应及时清理服务过程中产生的垃圾，做到工完场清。

6.4 服务商在作业过程中应注重安全文明施工，如因服务商原因导致其自身、采购人、第三方人身、财产损失的，由服务商承担所有责任。

附件1：

- 鹿城院区楼栋外墙检测服务报价单

| 序号 | 检测内容 | 数量(m²) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿城院区学院路部1号楼外立面 | 约4000 |  |
| 2 | 鹿城院区学院路部4号楼外立面 | 约3000 |  |
| 3 | 鹿城院区学院路部5号楼外立面 | 约1500 |  |
| 4 | 鹿城院区学院路部6号楼外立面 | 约9000 |  |
| 5 | 鹿城院区学院路部7号楼外立面 | 约10000 |  |
| 6 | 鹿城院区南浦部门诊、住院楼外立面 | 约18827 |  |
| 7 | 鹿城院区南浦部门诊、住院楼石材幕墙 | 约1173 |  |
| 8 | 鹿城院区南浦部行政综合楼外立面 | 约2500 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |
| - 备注 | - 上述报价为综合报价，费用包含人工、交通、管理费、税费、保险等全部费用。 - 具体面积以现场为准，可自行勘查。 |  |  |

- 说明：

- 本次项目为温州医科大学附属第二医院鹿城院区楼栋外墙检测服务。

- 上述报价采用综合报价，费用包含人工、维修材料、交通、管理费、税费、保险等全部费用，可自行勘查。

- 小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

- 报价总价不得高于9.8万元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：

附件2：

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：温州医科大学附属第二医院

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州医科大学附属第二医院                ”项目的招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：

职        务：                      职          务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间：     年     月     日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |