鹿城院区学院路部预检分诊大厅医气管路增设及设备带安装工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫铜管 | D22×1 | 米 | 3 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 2 | 紫铜管 | D16×1 | 米 | 21 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 3 | 紫铜管 | D12×1 | 米 | 18 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 3 | 紫铜管 | D10×1 | 米 | 55 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 4 | 紫铜管 | D8×1 | 米 | 55 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 5 | 氧气终端安装 |  | 套 | 26 |  |  | 德标全金属 |
| 6 | 负压终端安装 |  | 套 | 6 |  |  | 德标全金属 |
| 7 | 终端设备带安装 |  | 米 | 24 |  |  | 220X60 |
| 8 | 电源插座 |  | 个 | 28 |  |  | 86型，220V10A |
| 9 | 铜芯电源导线 | BV2.5mm2 | 米 | 75 |  |  | 出设备带20cm |
| 10 | DN10检修阀 |  | 个 | 9 |  |  | 含配件 |
| 室外部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 紫铜管 | D22×1 | 米 | 88 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 12 | 紫铜管 | D16×1 | 米 | 88 |  |  | 含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、管件、支架等 |
| 13 | 铜球阀 | DN20 | 套 | 1 |  |  | 含配件 |
| 14 | 铜球阀 | DN15 | 套 | 1 |  |  | 含配件 |
| 15 | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 80 |  |  | 德标 |
| 电源部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 | 穿照明线BV-2.5 | m | 650 |  |  |  |
| 17 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管PC20 | m | 104 |  |  |  |
| 18 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 9 |  |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.此价格包括鹿城院区学院路部预检分诊大厅医气管路增设及设备带安装工程所有费用（含：人工、材料搬运等等） 2.小写与大写的金额不一致以大写金额为准。 3.投标人已仔细研究了鹿城院区学院路部鹿城院区学院路部预检分诊大厅医气管路增设及设备带安装工程的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。 4.工程验收通过之日起质保24个月。 ▲5.报价总价不得高于45000元预算价。 |  |  |  |  |  |  |  |

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：