温州医科大学附属第二医院

医院自行采购报价须知与技术规格要求

一、报价须知：

需于截止日期前递交报价资料至后勤保障部，所有资料均需加盖企业公章，包括但不仅限于以下资料：

投标资料1份（密封加盖单位公章）含以下内容：

1.营业执照复印件。

2.法人身份证复印件。

3.经办人身份证复印件和法人授权委托书（若是经办人需提供）。

4.供应商具备可燃气体检测报警器检定装置计量标准考核证书和一氧化碳检测报警器检定装置计量标准考核证书。

5.报价文件，文件清单见附件（报价高于限价视为无效报价，报价需包含服务所需的一切费用）。

6.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

注1：以上要求的材料须盖公章，以纸质版的形式提交。

注2：投标文件的密封和标记：供应商应将投标文件包装密封，在投标文件封面备注项目名称、公司联系人及联系方式。

二、评标办法：本项目中标一家，在符合采购需求的前提下，报价最低价者为中标供应商。

三、技术规格及要求：

- 项目地址：温州医科大学附属第二医院鹿城院区学院路部（学院西路109号）、鹿城院区南浦部（划龙桥路306号）、龙湾院区（温州大道东段1111号）、龙湾院区康复医学中心（温州大道188号）。服务周期：服务期3个月。下单后15个工作日内完成。

- 项目具体需求：

- 对涉及院区锅炉房及食堂的70个甲烷报警器和1个一氧化碳报警器进行现场功能性检测，进行校准并提供检定使用标准气体的检定报告。

- 若报警器检测不合格，则不收取相应费用。

（2）本次服务限价31000元。

（5）供应商可现场勘查。（现场勘查联系人：鹿城院区学院路部（黄老师：18367898731）、鹿城院区南浦部（张老师：13806881390）、龙湾院区及康复医学中心（郑老师：13022688768））

（6）本项目不允许转包或分包。

- 费用结算：按实结算。合同签订后，服务商完成检定服务并提供合格报警器的检定报告，经采购人确认无误，服务商开具实际服务金额100%的符合采购人财务要求的正式发票后，采购人在审批完成后30日内支付实际服务金额。

- 采购人义务：

- 4.1采购人需保证服务期内，享有服务对象的所有权或已获得所有权人的相关合法授权，有权就上述服务对象及服务项目与服务商签订本合同，并且不会侵害任何第三方的合法权益。

- 4.2采购人需为服务商履行本合同约定服务提供相应的配合，派人员协助服务商进行工作，帮助开门及协调水电使用，并协调物业等第三方进行配合。

- 4.3服务完成后，采购人完成确认，即视为采购人对服务商提供的服务表示认可。

- 4.4采购人应按合同约定向服务商支付服务费用。

- 服务商义务：

- 5.1服务商应在约定的服务期内完成服务，如遇特殊情况无法完成的，应及时通知采购人，双方协商一致后再确定服务期。

- 5.2服务商在进行工作时应遵守采购人书面告知的各项管理制度及安全操作制度，如有争议应通知采购人相关人员解决，不得与采购人及第三方工作人员发生冲突。

- 5.3工作完成后，应及时清理服务过程中产生的垃圾，做到工完场清。

- 5.4服务商在服务过程中应注重安全文明施工，如因服务商原因导致其自身、采购人、第三方人身、财产损失的，由服务商承担所有责任。

可燃气体报警器检测校准服务报价单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警器检测校准服务 | 71 |  |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |

说明1：上述报价包含完成可燃气体报警器检测校准服务所涉及的一切费用。如小写与大写的金额不一致以大写金额为准。

说明2：投标人已仔细研究了可燃气体报警器检测校准服务项目的情况说明，已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受并响应询价文件的全部内容和条件。

说明3：数量按实结算。

▲说明4：报价总价不得高于31000元预算价。

联   系   人 ：

手        机 ：

单位  （盖章）：

时          间 ：