## Sheet1
2025年温州医科大学附属第二医院穿戴式动态心电记录仪耗材及配套仪器租赁招标采购需求一览表
1. 按需提供配套仪器租赁。
2. 提供完善的整体解决方案：提供仪器（系列）和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修等，保证项目顺利开展与技术先进；
3. 报价包含项目开展必要的耗品。
标项 | 目录编号 | 目录名称 | 说明 | 产品展示要求 | 仪器是否涉及租赁 | 评审单元划分 | 年预估采购数量/计量单位 | 仪器租赁费限价（元/套/年）
标项1 | XDJLY01 | 穿戴式动态心电记录仪耗材及配套仪器租赁 | 1、用于心电图室穿戴式动态心电记录仪项目2套 2、设备适用于人体连续72小时动态心电信号的记录和实时监测（需提供注册证产品技术要求或说明书证明材料） 3、穿戴式传感器通道：≥3通道。 4、穿戴式动态心电记录仪耗材（单价≤432元/人次） 5、其他详见采购文件技术要求 | 提供必要技术材料 | 是 | 不区分国产、进口 | 120人次 | 100元
注明：年预估采购数量仅作为供应商报价参考，采购人对中标产品的采购量不作任何承诺。