## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院部分常用医用耗材（试剂）及配套仪器租赁招标采购需求一览表
类别 | 目录序号 | 配套耗材目录（列举） | 规格型号 | 描述 | 计划租赁仪器数量 | 备注
妇科神经肌肉刺激治疗耗材及配套仪器租赁 | A01-1 | 盆底肌肉康复器 | 各种型号，各种规格 | 治疗妇科盆底神经和肌肉软组织，具有缓解疼痛、改善肌肉、提高机能、促进恢复功能。妇科神经肌肉刺激治疗耗材通常包括电极片、润滑剂、治疗头、康复器等。 | 5套 | 1、提供配套设备租赁：仪器租赁报价（总价）上限为1500元人民币/年； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、配套仪器需求数量预计为5套。 4、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。
| A01-2 | 盆底肌肉治疗头 | 各种型号，各种规格
| A01-3 | 润滑剂 | 各种型号，各种规格
| A01-4 | 理疗电极片 | 各种型号，各种规格
血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（SAA）及配套仪器租赁 | A02 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（SAA） | 各种规格 | 全血快速测定。 | 1套 | 1、提供配套设备租赁：仪器租赁报价（总价）上限为100元人民币/年； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂阅读器租赁及配套耗材 | A03 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 | 各种型号，各种规格 |  | 1套 | 1、提供配套设备租赁：仪器租赁报价（总价）上限为500元人民币/年； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。
全自动血液分析仪流水线租赁及配套试剂 | A04 | 全自动血液分析仪流水线相关配套试剂 | 各种型号，各种规格 | 1、具备血液分析仪流水线标配功能； 2、网织红细胞检测：具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞成熟度分类，无需机外染色处理，具有检测网织红细胞血红蛋白含量功能。具备药监局注册的原厂网织红校准品。 3、保证低值血小板计数准确性，流水线具有单独低值血小板检测通道的机型数≥1台，且能对通道进行校准，有配套校准品。 4、白细胞幼稚细胞检测通道：分析仪具备专门幼稚细胞检测通道的机型数≥1台，可检测幼稚髓系细胞及幼稚淋巴系细胞。给出定量的幼稚细胞参数，定量检测CD34标记阳性细胞。 5、有核红细胞检测：采用核酸荧光染色法定量检测，无需单独通道和单独试剂，并自动校正白细胞细胞计数。 6、体液检测：全部血液分析仪均具有全自动计数体液（含胸、腹水、脑脊液）细胞和分类体液中白细胞的功能。 7、质控品和校准品：可提供通过国家药监局注册的原厂配套含全部报告项目的质控品，校准品包含RET校准，光学法血小板的校准。 8、标配原厂配套的双水平体液质控品。 9、提供全自动一体式推片染片仪2台，具备全自动推片、染片功能。 10、拓展功能：可与全自动阅片仪连成流水线。 | 1套 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。
射频消融系统租赁及配套耗材 | A05 | 射频消融系统配套耗材 | 各种型号，各种规格 | 适用于血管外科静脉曲张消融。 | 1套 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按每年实际采购试剂总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。