## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院全自动生化分析系统与全自动尿液分析流水线系统项目试剂（耗材）及配套仪器租赁招标采购需求一览表
类别 | 序号 | 检测项目（建议方法学） | 规格型号 | 描述 | 备注 | 说明
全自动生化分析系统 | A01 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格 | 性能要求： 1.检测速度：分光光度法≥4000测试/小时，离子选择电极法≥900测试/小时。 2.离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换，寿命至少6个月和或4万测试。 3.样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液。 4.样本管：可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等。 5.波长：同时提供≥12个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试。 6.校准：可储存历史校准图形数据。 7.试剂系统：试剂系统可开放，同时可提供全套同品牌原厂试剂、校准品和质控品。 8.进样系统：保证连续进样，三轨道处理进样，常规进样区容量>400管。 9.恒温液干式孵育 10.分光系统：光栅后分光系统 11.最小总反应体积≤80ul/测试 12.最小样品量≤1ul，0.1 ul步进 最小试剂量≤10ul，1 ul步进 13.全自动试剂仓：R1、R2分立式冷藏试剂仓，R1+R2≥105个 14.同时分析项目：双试剂同时分析项目≥54项（不含ISE） 15.在机常规样品位：≥350个 16.仪器可模块化组合扩展。 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按该项目每年实际采购试剂（耗材）总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。（如有） 5、提供所有检测项目单次测试报价。 6、原则上投标供应商应覆盖齐全所有检测项目。 | /
| A02 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A03 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A04 | γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A05 | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | 各种规格
| A06 | 总胆红素检测试剂盒（化学氧化法） | 各种规格
| A07 | 直接胆红素检测试剂盒（化学氧化法） | 各种规格
| A08 | 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) | 各种规格
| A09 | 白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿比色法） | 各种规格
| A10 | 腺苷脱氨酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A11 | 亮氨酸氨基肽酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A12 | 甘胆酸检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 各种规格
| A13 | 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A14 | 甘油三酯检测试剂盒（酶偶联比色法） | 各种规格
| A15 | 总胆固醇检测试剂盒(酶偶联比色法) | 各种规格
| A16 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | 各种规格
| A17 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法） | 各种规格
| A18 | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 各种规格
| A19 | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 各种规格
| A20 | 载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | 各种规格
| A21 | 脂蛋白a检测试剂盒（免疫透射比浊法） | 各种规格
| A22 | 游离脂肪酸检测试剂盒（酶法） | 各种规格
| A23 | 葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 各种规格
| A24 | 肌酸激酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 各种规格
| A25 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒 （免疫抑制法） | 各种规格
| A26 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A27 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A28 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶循环法） | 各种规格
| A29 | 血管紧张素转换酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A30 | 乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A31 | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 各种规格
| A32 | 尿素检测试剂盒（脲酶法） | 各种规格
| A33 | 肌酐检测试剂盒（酶法） | 各种规格
| A34 | 尿酸检测试剂盒（尿酸酶法） | 各种规格
| A35 | 胱抑素C检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 各种规格
| A36 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 各种规格
| A37 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 各种规格
| A38 | α-淀粉酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A39 | 脂肪酶检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A40 | 钙检测试剂盒（偶氮胂III法） | 各种规格
| A41 | β-羟丁酸检测试剂盒（酶法） | 各种规格
| A42 | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（连续监测法） | 各种规格
| A43 | 胆碱酯酶检测试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 各种规格
| A44 | 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 各种规格
| A45 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法） | 各种规格
| A46 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 各种规格
| A47 | 脑脊液/尿液总蛋白检测试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 各种规格
| A48 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 各种规格
| A49 | 铁检测试剂盒（亚铁嗪法） | 各种规格
| A50 | 镁检测试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 各种规格
| A51 | 无机磷检测试剂盒（磷钼酸盐法） | 各种规格
| A52 | 唾液酸检测试剂盒（乳酸脱氢酶法） | 各种规格
全自动尿液分析流水线系统项目试剂（耗材）及配套仪器租赁 | B01 | 全自动尿液分析流水线系统项目试剂（耗材） | 各种规格 | 1.干化学单机速度≥270/小时，沉渣部分单机速度≥105/小时， 最大可扩展6台 2.可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。 3.至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件 | 1、提供配套设备租赁：租赁费用费率按该项目每年实际采购试剂（耗材）总金额的百分比报价，上限为1%，实际租金结算金额=年采购金额*报价费率； 2、提供完善的整体解决方案：提供设备和配件、工作人员培训、技术支持、保养维修及设备升级，保证项目顺利开展。 3、提供投标产品彩页及体现相应技术参数的厂家使用说明书等技术证明材料。 4、报价包含配套耗材和必要的质控品、校准品。（如有） 5、提供所有检测项目单次测试报价。 | 供病房快速检测使用。