## Sheet1
2020年温州医科大学附属第二医院全自动尿液分析流水线系统项目试剂（耗材）及配套仪器租赁招标采购技术偏离表
序号 | 采购文件要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 备注说明
1 | 干化学单机速度≥270/小时，沉渣部分单机速度≥105/小时， 最大可扩展6台
2 | 可提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。
3 | 至少对红、白细胞进行质量控制，并提供注册证复印件
被授权人签字： |  |  | 日期：
投标企业公章：